Tab. Nr 2

WYKAZ    ISTNIEJĄCYCH   OCZYSZCZALNI   NA   TERENIE  GM.  OSTRÓDA

Lp.

Miejscowość

Typ   oczyszczalni i odbiornik

ścieków oczyszczonych

Przepustowość

w m3/d

Dopływ

ścieków

w m3/d

| U w a g i |
| --- |
| 1. | Morliny |

Oczyszczalnia miejska mech.-biologiczna - krata, piaskownik

2 osadniki wstępne, 4 komory napowietrzania

4 osadniki wtórne, staw napowietrzający

3 zagęszczacze osadu, poletka osadowe

odb. kanał B i rz. Drwęca

24500

9000

| zużycie oczyszczalni 40 % |
| --- |
| 2. | Pietrzwałd |

mech.-biologiczna: „AKWABOX”

odb. rów melioracyjny rzeka Poburzanka

10

3

| zużycie oczyszczalni 2 % |
| --- |
| 3. | Samborowo |

mech.-biologiczna - „BIOBLOK” MUT-200

odb. kanał B i rz. Drwęca

200

100

| zużycie oczyszczalni 5 % |
| --- |
| 4. | Lipowo |

mech.-biologiczna - „BIOCLERE”

odb. - rów melioracyjny rz. Gizela

8

6

zużycie oczyszczalni 5 %

5.

Klonowo

(gorzelnia)

mech.-biologiczna

osadnik gnilny, filtr gruntowy

odb. rz. Mała Wkra

118

76

| zużycie 80 % |
| --- |
| 6. | Lichtajny (gorzelnia) |

mechaniczna - osadnik gnilny

odb. jez. Lichtajny

80

77,5

| zużycie 90 % |
| --- |
| 7. | Zajączki |

mech.-biologiczna - rowy cyrkulacyjne

odb. rz. Gizela

100

101

zużycie 70 %

8.

Naprom

(gorzelnia)

mechaniczna - osadnik gnilny

odb. rz. Poburzanka

70

70

| zużycie 80 % |
| --- |
| 9. | Smykówko |

mech. - biologiczna - stawy biologiczne

odb. rów melioracyjny, rz. Poburzanka

90.0

63,7

| zużycie 10 % |
| --- |
| 10. | Szyldak |

mech.- biologiczna - osadnik, stawy ściekowe

odb. rów do rz. Drwęcy

240

b.d.

| zużycie 10 % |
| --- |
| 11. | RZD Bałcyny |

mech. - biologiczna - pola filtracyjne

odb. - rów melioracyjny, rz. Gizela

60

b.d.

| zużycie 95 % |
| --- |
| 12. | OW „Bajka” | mech. - biologiczna | 8 | b.d. |

Tabela  Nr 1

ISTNIEJĄCE  UJĘCIA  WODY I URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE - (wsie obsługiwane przez ujęcie wody)

| Studnie wiercone | Uzdatnianie | Wyd. | Sieć |
| --- | --- | --- | --- |

L.p.

Miejscowość

Ilość

Wydajność

w m3/h

Głębokość

m

Depresja

| m | (SUW wydajność | ujęcia |
| --- | --- | --- |

wodociągowa

w km

U w a g i

Zasięg obsługi wodciągów zbiorowych

| i wiejskich |
| --- |
| w m3/h | w m3/h |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Tyrowo | 2 |

73,0

75,0

45,0

43,0

9,2

6,0

48,0

75,0

5,7

Właściciel UG. Ostróda

| Tyrowo - wodociąg wiejski |
| --- |
| 2 | Pietrzwałd | 3 |

32,0

27,0

20,0

65,7

64,0

45,0

21,0

28,0

12,0

25,0

32,0

2,4

Właściciel UG. Ostróda

| Pietrzwałd - wodociąg wiejski |
| --- |
| 3 | Naprom | 2 |

20,0

10,0

33,7

33,5

10,0

3,7

15,0

33,0

7,5

Właściciel UG. Ostróda

| Naprom, Rudno - wodociąg wiejski |
| --- |
| 4 | Naprom-gorzelnia | 1 | 16,0 | 40,0 | 5,0 | - | 15,0 | - | potrzeby własne | Naprom - gorzelnia - wodociąg wiejski |
| 5 | Zajączki | 1 | 37,5 | 29,5 | 4,5 | - |
| - | Właściciel RZD | Zajączki - wodociąg wiejski |
| 6 | Wysoka Wieś | 2 |

30,0

24,0

66,0

67,0

7,0

7,0

25,0

20,0

| Właściciel UG Ostróda | Wysoka Wieś, Janowo, Giętlewo, Glaznoty - wodociąg zbiorowy |
| --- | --- |
| 7 | Klonowo | 2 |

38,0

36,0

44,0

46,0

3,8

12,0

-

36,0

| 0,5 |
| --- |
| Klonowo - wodociąg wiejski |
| 8 | Miejska Wola | 1 | 4,0 | 66,0 | 12,0 | - |
| - |
| Miejska Wola - wodociąg wiejski |
| 9 | Glądy | 2 |

12,0

19,0

48,5

52,0

12,0

20,0

+

b.d.

27,0

-

| Glądy - wodociąg wiejski |
| --- |
| 10 | Ryn | 2 |

19,0

6,5

59,0

54,0

23.,5

23,0

+

b.d.

19,0

0,3

| Ryn - wodociąg wiejski |
| --- |
| 11 | Samborowo | 3 |

48,0

30,0

18,0

30,0

30,7

27,0

1,1

1,4

1,5

48,0

73,0

b.d.

Właściciel UG Ostróda

| Samborowo - wodociąg wiejski |
| --- |
| 12 | Stary Las | 1 | 24,0 | 44,4 | 11,0 | 6,0 | 24,0 | 1,6 | Właściciel UG Ostróda | Stary Las - wodociąg wiejski |
| 13 | Turznica | 2 |

13,0

31,0

41,0

59,5

6,0

8,0

15,0

31,0

3,0

Właściciel UG Ostróda

| Turznica - wodociąg wiejski |
| --- |
| 14 | Gierłoż | 1 | 18,0 | 47,0 | 8,0 |

+

| b.d. | 18,0 | 0,3 |
| --- | --- | --- |

| Gierłoż - wodociąg wiejski |
| --- |
| 15 | Ciemniak | 1 | 4,0 | 28,0 | 3,9 | - | 4,0 | b.d. |
| brak sieci |
| 16 | Marynowo | 1 | 18,0 | 45,0 | 8,0 | - | 18,0 | b.d. |
| Marynowo - brak wodociągu |
| 17 | Bałcyny | 1 | 36,0 | 36,0 | 5,0 | - | 36,0 | 0,45 |
| Bałcyny - wodociąg wiejski |
| 18 | Lipowo | 1 | 55,0 | 36,5 | 2,7 | - | 55,0 | - |
| Lipowo - wodociąg wiejski |
| 19 | Smykówko | 3 |

10,0

24,0

51,0

50,0

100,0

93,0

11,4

13,0

8,0

+

b.d.

51,0

0,8

| Smykówko - wodociąg wiejski |
| --- |
| 20 | Ryńskie | 2 |

17,4

22,0

47,0

40,0

8,0

9,0

+

b.d.

22,0

| b.d. |
| --- |
| 21 | Nastajki | 2 |

38,0

28,0

47,5

46,0

13,0

13,0

+

b.d.

38

0,45

| Nastajki - wodociąg wiejski |
| --- |
| 22 | Reszki | 2 |

36,0

40,0

58,0

60,0

9,5

14,0

15,0

36,0

1,9

Właściciel UG Ostróda

| Reszki , Gruda - wodociąg zbiorowy |
| --- |
| 23 | Reszki SHR | 2 |

30,0

19,1

45,0

40,0

8,0

15,0

+

b.d.

25,0

0,5

| Reszki SHR - wodociąg wiejski |
| --- |
| 24 | Szyldak | 3 |

21,0

82,0

110,0

55,0

76,5

76,0

8,0

16,0

14,0

+

b.d.

110,0

1,75

| Wyżnice, Szyldak - wodociąg zbiorowy |
| --- |
| 25 | Wyżnice | 1 | 13,0 | 72,0 | 14,5 |

+

| b.d. | 13,0 | 0,4 | Wodociąg lokalny 0,4 km. Wieś zaopatrywana w wodę z Szyldaka |
| --- | --- | --- | --- |

| wodociąg z Szyldaka |
| --- |
| 26 | Grabin | 1 | 19,7 | 78,0 | 13,2 |

+

b.d.

19,0

b.d

| Grabin, Grabinek, Lipowiec - wodociąg zbiorowy |
| --- |
| 27 | Ostrowin | 2 |

16,5

49,0

58,5

71,0

6,0

8,0

+

| b.d. | 49,0 |
| --- | --- |

b.d.

| Ostrowin - wodociąg wiejski |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | Ostrowin Kol. | 1 | 7,0 | 57,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 0,9 | Właściciel UG Ostróda | Ostrowin Kol. wodociąg wiejski |
| 29 | Pancerzyn | 2 |

14,4

46,0

57,0

112,0

7,0

40,0

-

60,7

0,75

| Pancerzyn - wodociąg wiejski |
| --- |
| 30 | Durąg | 1 | 18,0 | 62,0 | 22,5 |

+

| b.d. | 18,0 | 4,4 |
| --- | --- | --- |

Właściciel UG Ostróda

| Durąg wodociąg wiejski |
| --- |
| 31 | Prusowo | 2 |

2,2

23,0

96,5

80,0

8,5

20,0

-

23,0

| - |
| --- |
| 32 | Lichtajny | 1 | 41,0 | 71,0 | 5,3 |

+

| b.d. | 41,0 | 0,7 |
| --- | --- | --- |
| Lichtajny - wodociąg wiejski |
| 33 | Kraplewo | 2 |

24,0

24,0

51,0

91,0

4,0

14,0

+

b.d.

24,0

1,4

| Kraplewo - wodociąg wiejski |
| --- |
| 34 | Smykowo | 2 |

21,0

20,0

39,5

42,0

8,0

6,0

| - | 21,0 |
| --- | --- |

1,3

| Smykowo - wodociąg wiejski |
| --- |
| 35 | Rudno | 1 | 6,0 | 42,5 | 4,0 | b.d. | 6,0 | b.d. |

Wieś w wodę z ujęcia wody w Napromie

| wodociąg zbiorowy |
| --- |
| 36 | Ornowo | 2 |

48,0

48,0

103,0

111,0

20,0

23,0

48,0

48,0

15,5

| Właściciel UG Ostróda | Ornowo, Brzydowo - wodociąg zbiorowy |
| --- | --- |
| 37 | Wałdowo | 2 |

46,0

27,0

24,0

23,0

2,5

2,0

-

46,0

0,7

| Wałdowo PGR - wodociąg zakładowy |
| --- |
| 38 | Warlity | 1 | 40,0 | 54,0 | 2,5 |

+

| b.d. | 40,0 | - |
| --- | --- | --- |

| Warlity - wodociąg wiejski |
| --- |
| 39 | Lubajny | 2 |

58,0

54,0

71,0

71,0

8,0

5,2

48,0

58,0

19,8

Właściciel UG Ostróda

| Lubajny, Zwierzewo - wodociąg zbiorowy |
| --- |
| 40 | Lubajny (PGR) | 2 |

14,5

35,0

27,0

36,0

8,0

5,2

-

35,0

0,4

| Lubajny PGR - wodociąg wiejski |
| --- |
| 41 | Zwierzewo | 1 | 14,0 | 41,5 | 3,5 | - | 14,0 | - |
| 42 | Górka | 1 | 8,0 | 21,0 | 0,85 | - | 8,0 | - |
| Górka - wodociąg wiejski w realizacji z m. Ostróda |
| 43 | Worminy | 2 |

41,0

42,0

50,0

50,0

10,0

10,0

+

b.d.

41,0

0,8

| Wormity - wodociąg wiejski |
| --- |
| 44 | Morliny (PGR) | 2 |

18,0

15,0

48,0

48,5

10,0

5,2

+

| b.d. | 18,0 | - | - nieczynna |
| --- | --- | --- | --- |

| PGR Morliny - studnia nieczynna |
| --- |
| 45 | Morliny | 2 |

51,0

52,0

87,0

136,0

7,5

18,0

-

66,0

-

Morliny - wodociąg wiejski

46

„Morliny”

Z-dy

| Mięsne | 5 |
| --- | --- |

80,0

76,0

50,0

62,0

58,0

88,0

88,0

86,5

78,0

80,0

17,0

17,0

21,0

16,0

17,0

5426 m3/d

300,0

5,0

| Morliny Z-dy Mięsne - wodociąg zakładowy |
| --- |
| 47 | Wygoda | 1 | 20 | 74,0 | 4,0 | 6,0 | 20,0 | 1,9 | Właściciel UG Ostróda | Wygoda - wodociąg wiejski |
| 48 | „Piławki” | 1 | 6,0 | 28,0 | 2,5 |
| 6,0 |
| OW Min. Spraw. | Piławki - wodociąg wiejski |
| 49 | Stare Jabłonki | 2 |

38,0

32,0

44,0

44,0

2,0

| 2,0 | 34,0 |
| --- | --- |

38,0

| 12,3 | Właściciel UG Ostróda | Stare Jabłonki, Kątno, Staszkowo, Zawady Małe - wodociąg zbiorowy |
| --- | --- | --- |
| 50 | Idzbark | 2 |

30,0

40,0

85,0

70,0

5,0

8,0

25,0

40,0

| 5,8 | Właściciel UG Ostróda | Idzbark - wodociąg wiejski |
| --- | --- | --- |
| 51 | „Bajka” O.W. | 1 | 60,0 | b.d. | b.d. | - | 60 | - |

„Bajka”  O.W. - wodociąg ośrodkowy (wiejski)